## Лист1 (4)
Приложение №1
| Смету составил: | [7 empty] | к договору № /-2019
Руководитель отдела строительства хамамма
ООО "ХАММАМ ЛЮКС"
Шварц Михаил Кириллович
8(926)513-56-26
Сметный расчет
на проведение работ по строительству паро солянной 2500х5200х2700 мм
п/н | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена работ, руб. | Итого работы, руб. | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена материалы, руб. | Итого материалы, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Устройство пола хаммама; канализация, трап, пеноплекс, пенофол, сетка, труба, сетка, маяки, (заливка пола с учетом уклона к сливному трапу 1см на 1м.п. | м2 | 13 | 1000 | 13000 | Пескобетон. | меш. | 100 | 150 | 15000
[6 empty] | Пенофол. | м.2 | 13 | 300 | 3900
[6 empty] | Сетка оцинкованная. | м.2 | 26 | 50 | 1300
[6 empty] | Трап сухой затвор Viega (Германия). | шт. | 2 | 3500 | 7000
2. | Изготовление потолка, стен, лавок, анатом.кресла. | комп. | 1 | 300000 | 300000 | Teplofon 100 сэндвич плитa c наполнением из экструдированного полистирола EPS.Армированная сеткой из стекловолокна и двухсторонним покрытием цементного раствора. | шт. | 15 | 4020 | 60300
3. | Изготовление радиусных деталей. | комп. | 0 | 70000 | 0 | Teplofon 50. сэндвич плита с наполнением из экструдированного полистирола EPS.Армированная сеткой, из стекловолокна и покрытием из цементного раствора (Россия). | шт. | 70 | 2745 | 192150
[6 empty] | Крепёж панели fix-s (шайба). | шт. | 300 | 45 | 13500
[6 empty] | Крепёж панели fix-sd-130 (пластиковый саморез). | шт. | 300 | 83 | 24900
[6 empty] | Крепёж fix-fid 80 (оцинкованый дюпель). | шт. | 300 | 58 | 17400
[6 empty] | Клей пена для приклеивания панелей Teplofom (Россия). | бал. | 30 | 550 | 16500
[6 empty] | Клей для протяжки радиусов Knauf plus. | меш. | 15 | 450 | 6750
[6 empty] | Полиуретановая пена Makrofleks. | шт. | 20 | 400 | 8000
[6 empty] | Труба отопления хамама металопласт(стены,арки,анатомические лавки,пол,массажный стол). | м.п. | 350 | 100 | 35000
4. | Устройство инженерной системы отопления хамама (штробление экструдированного пенополистеролла,укладка трубы отопления: стены, анатомические лавки, пол,массажный стол, арки). | м.2 | 60 | 350 | 21000
5. | Устройство инженерных систем водоснабжения и канализации (разводка ГВС,ХВС,канализации по хаммаму). | шт. | 3 | 4500 | 13500
[6 empty] | Провод пвс 2х0.75. | м.п. | 150 | 50 | 7500
6. | Монтаж кабеля освещения. | ком. | 1 | 10000 | 10000 | Провод utp. | м.п. | 20 | 38 | 760
7. | Монтаж музыки. | ком. | 0 | 5000 | 0
[6 empty] | Паропровод медь, труба d35,фитинги, утеплитель. | комп. | 1 | 25000 | 25000
[6 empty] | Канал приточной вентиляции | ком. | 1 | 20000 | 20000
8. | Монтаж паропровода. | м.п. | 10 | 1500 | 15000
9. | Монтаж приточной вентиляции. | шт. | 0 | 5000 | 0 | Приточный вентилятор, частотный регулятор. | шт. | 1 | 25000 | 25000
10. | Изготовление потолочной системы knauff каркас | м.2 | 15 | 1000 | 15000 | Вытяжной вентилятор EOS. | шт | 2 | 16000 | 32000
[6 empty] | Вент.канал d110 + угол 90. | м.п. | 10 | 550 | 5500
11. | Устройство инженерной системы воздухообмена.(приточно-вытяжная вентиляция из хаммама,приточно-вытяжная вентиляция из подкупольного пространства,дренажная система слива конденсата. | м.3 | 35 | 700 | 24500
[6 empty] | Парогенератор EOS 18квт. | шт | 1 | 800000 | 800000
12. | Монтаж ароматерапии. | шт. | 0 | 5000 | 0 | Ароматерапия FLAVOR LUX. | шт. | 0 | 47696 | 0
[6 empty] | Пульт TYLO H1. | шт | 0 | 36000 | 0
13. | Монтаж паровой форсунки | шт. | 2 | 5000 | 10000 | Паровая форсунка Гидроматик(Германия) | шт. | 1 | 52000 | 52000
14. | Монтаж системы дистанционного управления парогенератора. | м.п. | 10 | 250 | 2500
[6 empty] | Клей для монтажа уплотнительной ленты Teplofom , предназначен для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций, возникающих при колебании температуры (Германия). | шт. | 10 | 550 | 5500
15. | Герметизация швов и стыков конструктива,после закладки трубы (Стены,анатомические лавки,стол,арки). | м.2 | 60 | 200 | 12000 | Грунтовка Tifingrunt. | вед. | 7 | 850 | 5950
[6 empty] | Уплотнительная лента. | м.п. | 20 | 250 | 5000
16. | Подготовка под гидроизоляцию (Шлифовка, грунтовка всего помещения). | м.2 | 79 | 50 | 3950
[6 empty] | Сетка армирующая (стекловолокно). | м2 | 200 | 25 | 5000
[6 empty] | Двухкомпонентная гидроизоляционная смесь Mapei mapelastik A+B (Италия). | комп. | 5 | 4700 | 23500
17. | Нанесение гидроизоляционного слоя с армир. Лентой. | м.2 | 79 | 350 | 27650
18. | Нанесение финишной гидроизоляции. | м.2 | 79 | 200 | 15800 | Паровые светильники для хамама TYLO. | шт. | 10 | 3900 | 39000
19. | Монтаж звездного неба 400точек. | ком. | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Звездное небо 400 точек. | ком. | 1 | 140000 | 140000
20. | Монтаж освещения RGB. | шт. | 1 | 20000 | 20000 | RGB подсветка, дравер,светодиодные лампы. | шт. | 1 | 35000 | 35000
[6 empty] | Дверь для хаммама в алюминиевой коробке, закаленое стекло (Хамам Люкс). | шт. | 1 | 97000 | 97000
21. | Установка двери. | шт. | 1 | 6000 | 6000 | Инженерный узел отопления хамама коллектор на 3 контуров насосная группа, фитинги. | комп. | 1 | 65000 | 65000
[6 empty] | Электрощитовая (бокс, узо, автоматы). | шт. | 1 | 20000 | 20000
22. | Монтаж и настройка парогенератора, оборудования и пусконаладочные работы. | ш. | 1 | 45000 | 45000
[6 empty] | Курна мрамор (Турция). | шт. | 1 | 60000 | 60000
[6 empty] | Музыка колонки. | шт. | 0 | 70000 | 0
[6 empty] | Решетка на трап бронза, слив, ( под заказ Италия) | шт. | 1 | 9800 | 9800
[6 empty] | Краны бронза. | шт. | 2 | 8500 | 17000
[6 empty] | Донный клапан для курны. | шт. | 1 | 7500 | 7500
[5 empty] | 0 | Душ бронза. | шт. | 1 | 35000 | 35000
23. | Расходные, сторонние материалы,болты,саморезы | компл. | 1 | 35000 | 35000
24. | Укладка мраморных слэбов | ком. | 1 | 350000 | 350000 | Солянные кирпичи. | ком. | 1 | 15000 | 15000
[6 empty] | Клей для укладки мозаики Sopro 455. | меш | 10 | 1000 | 10000
24. | Укладка мозаики (на сложные детали). | м2. | 18 | 5000 | 90000 | Влагостойкий наполнитель швов. | кг. | 100 | 250 | 25000
[6 empty] | Мраморные слебы и производство | м2. | 46 | 30000 | 1380000
[6 empty] | Мозайка мрамор. | м2 | 18 | 9000 | 162000
| Всего по разделу: |  |  |  | 1049900 | Всего по разделу: |  |  |  | 3531710
|  | Всего работы: |  |  |  | 1049900
|  |  |  | Всего материалы |  | 3531710
|  |  |  | Транспортные расходы: |  | 35000
|  | Всего по смете: |  |  |  | 4616610
Заказчик:
Подрядчик:
Генеральный директор
________________/_ .._/
________________/ШВАРЦ М.К./